## Taul1
RIVITALO LASKELMA
investointiavustus 25 %
Lähtötietoja:
todellinen lämmitysenergian tarve | 342 | MWh/a
arvioitu kattiloiden vuosihyötysuhde | 0.8
muut häviöt | 0 | %
Kattiloiden polttoaineessa tarvittava energia | 410 | MWh/a
rakennustilavuus | 5975 | m^3
nyk. lämmitysteho | 300 | kW
Maksuaika: laitteet | 10 | vuotta
rakennukset | 20 | vuotta
Korko: | 4 | %
Investointiavustus: | 25 | %
Herkkyystarkastelussa käytetty +/- | 20 | %
Polttoaineiden hinnat:
kevyt öljy | 0.55 | euro/l
hake | 12.5 | euro/i-m^3
pelletti | 165 | euro/t
Polttoaineiden energiat:
öljy | 10.2 | kWh/l
hake | 800 | kWh/i-m^3
pelletti | 4700 | kWh/t
Uusi öljykattila | 300 | kW
Uusi biokattila | 150 | kW
150 kW biokattilan huipunkäyttöaika | 2280 | tuntia
INVESTOINTI KUSTANNUKSET | ÖLJY | HAKE | PELLETTI
150 kW biolaitoskontti polttoainevarastoineen |  | 65000 | 62000
300 kW öljykattila+poltin | 12500
Lämpöjohto |  | 2100 | 2100
LVIS-tarvikkeet+työt | 3500 | 4500 | 4500
Rakennustekniset työt | 2000 | 4500 | 4000
Investointikustannukset yht. euroa | 18000 | 76100 | 72600
Investointikust. + inv.avustus yht. euroa | 18000 | 57075 | 54450
Annuiteetti laiteet + asennus euro/a | 1973 | 6427 | 6149
Annuiteetti rak.tekniikka euro/a | 147 | 364 | 337
Investointikustannukset yht. euro/a | 2120 | 6791 | 6486
Investointikust. 100 % lainoituksella | 22670 | 71550 | 68224
MUUTTUVAT KUSTANNUKSET | ÖLJY | HAKE | PELLETTI
Polttoaineiden hinnat
euro/l | 0.55
euro/i-m^3 |  | 12.5
euro/t |  |  | 165
Energiasisältö kWh/l | 10.2
kWh/l | 10.2
kWh/i-m^3 |  | 800
kWh/t |  |  | 4700
Energiaa tarvitaan yht. vuodessa kWh | 410400 | 410400 | 410400
Polttoainetta kuluu vuodessa
litraa | 40235 | 4024 | 4024
i-m^3 |  | 462
tonnia |  |  | 79
Polttoaine maksaa yhteensä euro/a | 22129 | 7984 | 15180
Käyttöaineet ja omakäyttösähkö euro/a
Lämmitys- ja huoltotyö h/a | 1 | 68 | 17
työ euro/h | 50 | 15 | 15
työ euro/a | 50 | 1026 | 257
Varaosat euro/a, 1,5 % | 188 | 975 | 930
Muuttuvat kust. yht. euro/a | 22367 | 9985 | 16366
TUNNUSLUVUT | ÖLJY | HAKE | PELLETTI
Energian hinta kiint.kust. euro/kWh | 0.006 | 0.02 | 0.019
Energian hinta muutt. kust. euro/kWh | 0.065 | 0.029 | 0.048
Energian keskihinta euro/kWh | 0.072 | 0.049 | 0.067
euro/MWh | 72 | 49 | 67
Ominaiskulutus kWh/m^3 | 54.9 | 54.9 | 54.9
Investointi kustannukset ilman lainoja | 18000 | 57075 | 54450
Investointi kustannukset lainoilla | 22670 | 71550 | 68224
Käyttökustannukset | 22367 | 9985 | 16366
TMA biolaitos-öljylaitos, a |  | 3.2 | 6.1
TMA biolaitos-öljylaitos, lainalla |  | 3.9 | 7.6
Sij. pääoman korko biolaitos-öljylaitos % |  | 25.03 | 9.8
- " -, lainalla |  | 18.66 | 6.51
Tuotto biolaitos - öljylaitos, euro/a |  | 12382 | 6001
HERKKYYSTARKASTELU | ÖLJY | HAKE | PELLETTI
Polttoaineiden hinnat nousevat 20 % | 0.66 | 15 | 198
Energian keskihinta euro/MWh | 85 | 54 | 76
Polttoaineiden hinnat laskevat 20 % | 0.44 | 10 | 132
Energian keskihinta euro/MWh | 59 | 44 | 58
Kustannussuorat
Hakkeen TMA ja tuotto vuodessa öljyyn nähden